***Приложение № 7***

***ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ***

*Долуподписаният /-ната/ ....................................... /три имена/, в качеството ми на представляващ......................................................... / наименование на участника / - участник в обявена обществена поръчка с предмет ,,Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Национална генетична лаборатория към Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, по три обособени позиции, за срок от две години‘‘,*

*Представям настоящото ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка за* ***обособена позиция № 3****, като предлагаме за посочената обособена позиция обща цена в размер на ............................. /словом............../ лева без ДДС, включваща абсолютно всички разходи за изпълнение и формирана от единични цени, при които са спазени всички приложими нормативни изисквания, както следва:*

**ІІІ. Доставка на консумативи за налични апарати***:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ по ред*** | ***Артикул*** | ***Минимални технически изисквания*** | ***мерна единица*** | ***разфасовка*** | ***брой мерни единици*** | ***Eдинична******цена за******мерна единица в лева без ДДС*** | ***Обща цена в лева без ДДС за всички мерни единици заедно*** |
| 1 | Пълнители с наконечници с променлив обем (0,1 - 10 мкл, дължина 34 mm), съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus (10 пълнителя х 96 бр./кутия). Кутията и пълнителите трябва да подлежат на автоклавиране на 121 градуса по Целзий за поне 20 мин. | Съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus | опаковка | 10 пълнителя х 96 бр./опаковка | 14 |  |  |
| 2 | Комплект кутия за многократна употреба и 5 пълнителя с наконечници с променлив обем (0,1 - 10 мкл, дължина 34 mm), съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus. Кутията и пълнителите трябва да подлежат на автоклавиране на 121 градуса по Целзий за поне 20 мин. | Съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus | опаковка | 1 кутия с 5 пълнителя х 96 бр./опаковка | 2 |  |  |
| 3 | Пълнители с наконечници с променлив обем (0,5 - 20 мкл, дължина 46 mm), съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus (10 пълнителя х 96 бр./кутия). Кутията и пълнителите трябва да подлежат на автоклавиране на 121 градуса по Целзий за поне 20 мин. | Съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus | опаковка | 10 пълнителя х 96 бр./опаковка | 14 |  |  |
| 4 | Комплект кутия за многократна употреба и 5 пълнителя с наконечници с променлив обем (0,5 - 20 мкл, дължина 46 mm), съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus. Кутията и пълнителите трябва да подлежат на автоклавиране на 121 градуса по Целзий за поне 20 мин. | Съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus | опаковка | 1 кутия с 5 пълнителя х 96 бр./опаковка | 8 |  |  |
| 5 | Пълнители с наконечници с променлив обем (2 - 200 мкл, дължина 53 mm), съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus (10 пълнителя х 96 бр./кутия). Кутията и пълнителите трябва да подлежат на автоклавиране на 121 градуса по Целзий за поне 20 мин. | Съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus | опаковка | 10 пълнителя х 96 бр./опаковка | 14 |  |  |
| 6 | Комплект кутия за многократна употреба и 5 пълнителя с наконечници с променлив обем (50 - 1000 мкл, дължина 71 mm), съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus. Кутията и пълнителите трябва да подлежат на автоклавиране на 121 градуса по Целзий за поне 20 мин. | Съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus | опаковка | 1 кутия с 5 пълнителя х 96 бр./опаковка | 8 |  |  |
| 7 | Стерилни наконеници с филтър 0,1 - 10 мкл, дължина 40 мм /RNase, DNase и PCR inhibitors free/, съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus (96 броя/ кутия). | Съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus | кутия | 96 броя/ кутия | 140 |  |  |
| 8 | Стерилни наконеници с филтър 2 - 100 мкл, дължина 53 мм /RNase, DNase и PCR inhibitors free/, съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus (96 броя/ кутия). | Съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus | кутия | 96 броя/ кутия | 140 |  |  |
| 9 | Стерилни наконеници с филтър 2 - 200 мкл, дължина 55 мм /RNase, DNase и PCR inhibitors free/, съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus (96 броя/ кутия). | Съвместими с електронни пипети Eppendorf Xplorer и с автоматични пипети Епендорф Research и Епендорф Research Plus | кутия | 96 броя/ кутия | 140 |  |  |
| 10 | Aвтоматичнa осемканална механичнa пипетa с вариабилен обем от 0.5-10мкл; бутало от химически инертен органичен полимер; снабден с пружина връх на пипетата за плътно прилягане на накрайника; 4 цифров дисплей с увеличително стъкло; отделен дисплей и отвор за допълнителна настройка на обема; изцяло автоклавируема, една кутия от 96бр. накрайници от съответния обем, гаранционен срок: 36 месеца | Епендорф Research Plus | Бр | 1бр | 2 |  |  |
| 11 | Aвтоматичнa едноканална механичнa пипетa с вариабилен обем от 0.1-2,5мкл; бутало от химически инертен органичен полимер; снабден с пружина връх на пипетата за плътно прилягане на накрайника; 4 цифров дисплей с увеличително стъкло; отделен дисплей и отвор за допълнителна настройка на обема; изцяло автоклавируема, една кутия от 96бр. накрайници от съответния обем, гаранционен срок: 36 месеца | Епендорф Research Plus | Бр | 1бр | 2 |  |  |
| 12 | Aвтоматичнa едноканална електрична пипетa с вариабилен обем от 5-100мкл; бутало от химически инертен органичен полимер; снабден с пружина връх на пипетата за плътно прилягане на накрайника; 4 цифров дисплей с увеличително стъкло; отделен дисплей и отвор за допълнителна настройка на обема; изцяло автоклавируема, една кутия от 96бр. накрайници от съответния обем, гаранционен срок: 36 месеца | Епендорф Research Plus | Бр | 1бр | 2 |  |  |
| 13 | Охлаждащ блок, който не съдържа лед, поддържа 0 градуса Целзий за повече от 1 час и си променя цвета с покачването на температурата. Съвместим с 96-гнездни PCR плаки и 0.2мл PCR епруветки (2 бр. в комплект). | PCR охлаждащ блок Епендорф | опаковка | 2бр/оп | 2 |  |  |
| 14 | Епруветки 0,5 мл | Съвместими с апарат Qubit и Свободно от нуклеази | опаковка | 500бр/оп | 14 |  |  |
| 15 | Епруветки тип епендорф 1,5 мл | Свободно от нуклеази | опаковка | 1000бр/оп | 14 |  |  |
| 16 | Ръкавици | Нитрилни, размер М | опаковка | 100бр/оп | 28 |  |  |
| 17 | Калцуни |  | опаковка | 1000бр/оп | 14 |  |  |
| 18 | Криокутии  | Съвместими с епруветки тип епендорф 1,5 мл | брои | бр | 70 |  |  |

***Забележки:***Цената се посочва в български левa без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая. Допуснатите в офертата технически грешки и пропуски при определянето на цената (непопълването или несъответствието с някоя колона или ред от таблиците от техническите спецификации – Приложение № 1, или надвишаването на определената от възложителя прогнозна стойност на доставката по посочената обособена позиция, както и несъответствие в посочената единична цена и посочената обща цена за всички продукти) ще се счита за несъответствие с изискванията на Възложителя и води до отстраняване от процедурата. Предложените цени трябва да са в български лева и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора.

Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнението до мястото на доставка, посочено в договора.

Известно ми е, че в случай, че бъда определен за изпълнител, за да сключа договорза обществена поръчка за Обособена позиция № 1, трябва да внеса и да представя гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора, която е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

*Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.* ***ПОДПИС:***

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и фамилия)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (длъжност на*

*лицето, което подписва офертата)*